## Лист1
Обладнання для автоматизації та диспетчеризації Certa®
Прайс-лист від 6 березня 2024 р.
Тип | Короткий опис | Ціна, грн. з ПДВ
Контролери
Atom 21 | Вільно програмований контролер, безкорпусний. Без екрану. Два інтерфейси RS485 (протокол ModBus RTU, Master/Slave). Кріплення на DIN-рейку | 6295
Mentor 30 | Вільно програмований контролер без дисплея. Інтерфейси Ethernet та USB, до 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU, Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку | 12045
Mentor 30D | Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). Інтерфейси Ethernet та USB, до 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку | 13919
Simplex 100 | Контролер керує основними типами припливних систем. РК дисплей. Кріплення на DIN-рейку | 6454
Simplex 100F | Вільно програмований контролер. РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку | 6369
Simplex 200 | Не рекомендовано для нових проєктів Вільно програмований контролер (є стандартна програма управління основними типами припливно-витяжних систем). РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку | 9046
Simplex 201 | Вільно програмований контролер без дисплея. До 2-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку | 7828
Simplex 201D | Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). До 2-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку | 9733
Simplex 300 | Не рекомендовано для нових проєктів Вільно програмований контролер. РК дисплей. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave). Кріплення на DIN-рейку | 10820
Simplex 301 | Вільно програмований контролер без дисплея. До 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку | 10545
Simplex 301D | Вільно програмований контролер з текстовим дисплеєм (7 рядків). До 3-х портів RS485 (протокол ModBus RTU Master/Slave). Інтерфейсні плати RS485 (RS485I або RS485NI) замовляються окремо (мінімум одна обов'язково). Кріплення на DIN-рейку | 11947
Інтерфейсні плати для контролерів
RS485I | Плата інтерфейсу RS485 з гальванічною розв'язкою. Для пристроїв: GSMGate, Mentor, NetGate та Simplex x01 | 890
RS485NI | Плата інтерфейсу RS485 без гальванічної розв'язки. Для пристроїв: GSMGate, Mentor, NetGate та Simplex x01 | 199
Панелі керування (пульти)
MTP 28W | Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції та кондиціювання. TFT-дисплей 2.8”. Інтерфейс RS485. Протокол ModBus RTU Master. Корпус світло-сірого кольору | 6878
MTP 28B | Настінний сенсорний пульт для керування системами вентиляції та кондиціювання. TFT-дисплей 2.8”. Інтерфейс RS485. Протокол ModBus RTU Master. Корпус чорного кольору | 6878
VDE 01 | Виносний пульт контролера Mentor та NetGate. Текстовий інтерфейс (7 рядків). Підключення за RS485. Корпус світло-сірого кольору | 3581
Симісторні регулятори потужності
Vario 1A03F | Симісторний ШІМ-регулятор 1-фазного калориферу 3 кВт. Сигнал керування 0-10В. Макс. Струм через ключ: 15А. Монтаж на стіну (монтажну панель) | 1660
Vario 1D03F | Симісторний пристрій керування 1-фазним калорифером 3 кВт. Керування - "сухий контакт". Струм макс. через ключ: 15А. Монтаж на стіну (монтажну панель) | 1676
Vario 2A12B | Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 12 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 19А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи | 4361
Vario 2A15B | Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 15 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 23А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи | 4847
Vario 2A24B | Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи | 5285
Vario 3A24B | Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Три силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка в бокову частину металевої шафи | 5820
Vario 2A24V | Симісторний ШІМ-регулятор 3-фазного калориферу 24 кВт. Сигнал керування 0-10В. Два силові ключі. Струм макс. через ключ: 37А. Монтаж - врізка у прямокутний повітропровід | 4159
Пристрої введення/виведення сигналів
MIO ADI-1 | Пристрій введення дискретних і аналогових сигналів. 8 дискретних входів (сухий контакт + підрахунок імпульсів) та 8 універсальних входів ("сухий" контакт, Pt1000, NTC10k, 0-10V). Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave) | 4575
MIO RS-8DI.6DO | Пристрій введення і виведення дискретних сигналів. 8 входів "сухий" контакт та 6 напівпровідникове реле 24 В, 0.15 А. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave) | 4756
MIO AO-1 | Пристрій виведення аналогових сигналів. 4 аналогових виходи 0-10В. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU, Slave) | 2585
Датчики
MultiSensor THC | Кімнатний датчик CO2, температури та вологості. Інтерфейс RS485 (протокол ModBus RTU). Живлення 24В (AC/DC) | 6143
HM2R | Кімнатний датчик вологості. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%). Живлення 24В (AC/DC). Вихід 0-10 В | 2335
HTM2R-Pt1000 | Кімнатний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°С. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: H - 0-10В, T - Pt1000 | 2582
HTM2R-NTC10k | Кімнатний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°С. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: H - 0-10В. T - NTC-10k | 2411
HM2A | Канальний датчик вологості. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%). Живлення 24В (AC/DC). Вихід 0-10В | 3113
HTM2A-Pt1000 | Канальний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°С. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: H - 0-10В, T - Pt1000 | 3399
HTM2A-NTC10k | Канальний датчик вологості та температури. Діапазон вимірювань: вологість (0-100%), температура -40...+80°С. Живлення 24В (AC/DC). Виходи: H - 0-10В, T - NTC-10k | 3258
TeS-A2-Pt1000 | Датчик температури. Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 787
TeS-A2-NTC10k | Датчик температури. Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 654
TeS-A2-L-Pt1000 | Датчик температури (спрощений). Середовище виміру: зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 715
TeS-A2-L-NTC10k | Датчик температури (спрощений). Середовище виміру - зовнішнє повітря. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 626
TeS-A3-Pt1000 | Датчик температури. Середовище виміру: повітря у приміщенні. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 841
TeS-A3-NTC10k | Датчик температури. Середовище виміру: повітря у приміщенні. Тип монтажу: настінний. Діапазон вимірювань: -40...+80°С. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 762
TeS-A11-Pt1000 | Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 763
TeS-A11-NTC10k | Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 598
TeS-A12-Pt1000 | Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°С. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 1083
TeS-A12-NTC10k | Датчик температури. Середовище вимірювання: повітря. Тип монтажу: у повітряний канал. Діапазон вимірювань: -40...+90°С. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 959
TeS-W11-Pt1000 | Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+90 °С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елементу: Pt1000 | 748
TeS-W11-NTC10k | Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+90 °С. Тип виконання: без клемної коробки Тип чутливого елементу: NTC-10k | 613
TeS-W12-Pt1000 | Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+80 °С. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елементу: Pt1000 | 1359
TeS-W12-NTC10k | Датчик температури. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірів: -40...+80 °С. Тип виконання: з клемною коробкою. Тип чутливого елементу: NTC-10k | 1235
TeS-W21-Pt1000 | Датчик температури. Високотемпературний. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірювань: -30...+150°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 899
TeS-W21-NTC10k | Датчик температури. Високотемпературний. Тип монтажу: накладний. Діапазон вимірювань: -30...+110°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 765
TeS-W31-Pt1000 | Датчик температури. Тип монтажу – занурювальний. Діапазон вимірювань -40...+90°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: Pt1000 | 571
TeS-W31-NTC10k | Датчик температури. Тип монтажу – занурювальний. Діапазон вимірювань -40...+90°С. Тип виконання: без клемної коробки. Тип чутливого елемента: NTC-10k | 490
BL-100 | Занурювальна гільза з нержавіючої сталі. Довжина занурювальної частини L=100мм (включаючи довжину різьби 15 мм). Діаметр різьби 1/2" | 355
BL-50 | Занурювальна гільза з нержавіючої сталі. Довжина занурювальної частини L=50мм (включаючи довжину різьби 15 мм). Діаметр різьби 1/2" | 355
КПТ-8 | Термопаста для накладних датчиків, туба 17 г | 70
Сигналізатори рівня рідини та керування насосами за рівнем
LS4 | Сигналізатор рівня рідини (або затоплення) чотириканальний. Живлення 24В (AC/DC). Кріплення на DIN-рейку | 1883
ALS-3 | Сигналізатор рівня рідини триканальний з функцією керування насосом. Живлення 220В (AC). Кріплення на стіну | 2823
Перетворювачі сигналів та інтерфейсів
GSMGate | Універсальний перетворювач протоколу Modbus RTU в MQTT через мобільний інтернет (потрібна SIM-карта). 1 порт RS485. Інтерфейсна плата RS485I або RS485NI замовляється окремо. Кріплення на DIN-рейку | 6500
NetGate | Шлюз MODBUS RTU/MODBUS TCP із можливістю програмування. До 4 портів RS485. Інтерфейсні плати RS485 (RS485I та RS485NI) замовляються окремо. Кріплення на DIN-рейку | 6665
USB-RS485 | Перетворювач RS485/USB (гальванічно ізольований). Живлення від USB. Корпус без кріплення | 2420
USB-2xRS485 | Двоканальний перетворювач RS485/USB (гальванічно ізольований). Живлення від USB. Кріплення корпусу на DIN-рейку | 3520
AD4 | Аналогово-дискретний перетворювач. Аналоговий вхід: 0-10В - 1шт. Дискретні виходи (оптореле) - 4 шт. Живлення від 24В (AC/DC). Кріплення корпусу на DIN-рейку | 2484
DA4 | Дискретно-аналоговий перетворювач. Дискретні входи - 4 шт. Аналоговий вихід 0…10В - 1 шт. Живлення від 24В (AC/DC). Кріплення корпусу на DIN-рейку | 1643
РП-1к | Однопороговое реле (2-3В). Вхід: 0-10В (2мА), вихід: 1 напівпровідниковий ключ 24 В (AC/DC), max. 200 мА. Кріплення корпусу на DIN-рейку | 613
РП-2к | Двопорогове реле (2-3 та 6-8В). Вхід: 0-10В (2мА), виходи: 2 напівпровідникові ключі 24 В (AC/DC), max. 200 мА. Кріплення корпусу на DIN-рейку | 698
ТОВ "Церта"
пр-кт Миру, 4, офіс 302,
м. Київ, Україна, 02105
тел./факс: +38 (044) 292-11-66
e-mail: office@certa.com.ua
web: www.certa.com.ua